|  |  |
| --- | --- |
| logo-new.png | **ООО «ТД МАГНАТ» тел.: +7 (495) 414-47-47;****Сайт:** [**magnatpk.ru**](https://magnatpk.ru/) **E-mail:** **info@magnatpk.ru**ИНН/ КПП: 7714919755/771401001; ОГРН: 5137746011530; ОКПО: 18933979 р/с 40702810408510000428 в Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАОг. Москва, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411. |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ**

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ**

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №\_\_\_\_\_\_**

**к договору № \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** |  |
| **Дата, время заявки:** |  |
| **Наименование объекта:** |  |
| **Контактное лицо:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Адрес электронной почты:** |  |
|  |  |
| **Местонахождение объекта** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Количество подключаемых насосных агрегатов:** |  | **Количество одновременно работающих насосных агрегатов:** |  |
| **Тип двигателя:** |  | **Мощность, кВт:** |  |
| **Количество фаз:** |  | **Номинальный ток (А) и напряжение (В):** |  |
| **Тип пуска:** | **прямой пуск** | **«звезда-треугольник»** | **плавный пуск** | **преобразователь частоты** | **1** |
| **Иной способ пуска:** |  |
| **Климатическое исполнение:** |  |
| **Наличие ручного режима работы:** | **Да** | **Нет** |
| **Счетчик моточасов:** | **Да** | **Нет** |
| **АВР** | **Да** | **Нет** |
|  |
| **Источник команд для автоматического режима:** | **Поплавок** | **Количество:** |  |
| **Гидростатический датчик уровня** |  |
| **Внешний контроллер (сигналы типа «сухой контакт»)** | **1** |
| **Внешний контроллер (RS-485, Modbus)** |
|  |
| **Диспетчеризация:** | **Сухие контакты ** |  |
| **RS-485, Modbus** |  |
| **ModbusTCP** |  |
| **Ethernet** |  |
| **GSM-модуль ** |  |

|  |
| --- |
| **Дополнительные требования к шкафу управления насосами (изложить в свободной форме):** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |